## ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в жилье

- Не загромождайте выходы, коридоры и лестницы домашними вещами и мебелью.

- Не храните в чердачных и подвальных помещениях предметы домашнего обихода, сено, солому и другие сгораемые материалы.

- Сжигание отходов и тары производите только в специально отведенных для этой цели местах не ближе 50 м от зданий и строений и под контролем.

- Не допускайте хранения в жилом доме (квартире) более 10 л легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также баллонов с горючими газами на балконах, в подвалах и чердаках.

- Не допускайте использование неисправных газовых приборов, не оставляйте незакрытыми краны газовых приборов и газопроводов, не устанавливайте мебель и другие горючие предметы ближе 20 см от газовых приборов.

- Постоянно следите за состоянием печей и дымоходов, своевременно устраняйте выявленные неисправности. Не разжигайте печи керосином, бензином и другими легковоспламеняющимися жидкостями.

- Не допускайте перекаливания печи и не приставляйте вплотную к ним сгораемые предметы.

- Не устанавливайте самодельные металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности.

- Золу из печей тушите водой и высыпайте в ямы не ближе 15 м от строений.

- Следите за состоянием электропроводки, своевременно ремонтируйте ее.

- Для защиты электросетей применяйте только заводские исправные предохранители, не пользуйтесь «жучками».

- Не применяйте самодельные электронагревательные приборы. Уходя из дома, выключайте все электроприборы.

- На чердаках и в подвалах, в кладовках и сараях не пользуйтесь для освещения спичками, свечами, керосиновыми лампами и другими источниками открытого огня. Для освещения этих помещений пользуйтесь электрическими фонарями.

- Не разрешайте детям играть с огнем, не поручайте им присмотр за топящимися печами и нагревательными электроприборами. Храните спички в недоступных для детей местах.

- Не курите в кровати, подвале, кладовой, на чердаке.

При пожаре необходимо: позвонить в пожарную охрану по телефону «01», с мобильного – 112, представиться, сообщить, где и что горит, приступить к тушению имеющимися первичными средствами пожаротушения.